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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДЕМЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО      ПОСЕЛЕНИЯ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

----------- 2022 г.                                                                                  № ПРОЕКТ
с. Демьянское


Об источниках наружного противопожарного 
водоснабжения для целей пожаротушения, 
[bookmark: _GoBack]расположенных  на территории Демьянского сельского поселения
Уватского муниципального района Тюменской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", с Техническим регламентом "О требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.2008. N 123-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения  на территории Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области: 

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории  на территории Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области  (приложение 1).

 2. Проводить ежегодно проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории  на территории Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области, результаты проверки оформлять актом (приложение 2).
 
3. Администрации Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области, имеющей источники наружного противопожарного водоснабжения:
 
1) оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями; 
  2) обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов. В зимнее время обращать внимание на наличие незамерзающей проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарного автомобиля.
            4. Настоящее постановление обнародовать путем размещения в местах установленных администрацией Демьянского сельского поселения, разместить на официальном сайте администрации Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района Тюменской области.
[bookmark: sub_4]5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	Глава поселения
	А.А. Мотовилов













































Приложение 
к распоряжению администрации
Демьянского сельского поселения
 от -.-.2022 № --


ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного
водоснабжения на территории Демьянского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Демьянского сельского поселения и обязательны для исполнения.
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения.
1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт Администрация Демьянского сельского поселения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования
к источникам противопожарного водоснабжения
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
 - систематическим контролем за состоянием водоисточников;
 - своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2. Пожарные водоемы должны оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности.
2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд.

            3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения
3.1. При проверке пожарного водоема проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
 - возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
 - степень заполнения водой и возможность его пополнения;
 - наличие площадки перед водоемом для забора воды;
 - наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.2. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы Демьянского сельского поселения создается комиссия, в состав которой входят: 
представители органов местного самоуправления Демьянского сельского поселения,
 инспектор государственного пожарного надзора (по согласованию), представитель пожарной части (по согласованию).
4.4. Комиссия путем проверки уточняет:
вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним.
4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

            5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях
5.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
- провести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоемам;
 - при необходимости обеспечить наличие проруби на открытых водоемах. 






















Приложение 
к распоряжению администрации
Демьянского сельского поселения
 от -.-.2022 № --

АКТ
проверки технического состояния противопожарного водоема
"____" ___________ 20__ г. ____________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Демьянского сельского поселения _________________________________________________________________ 
(Фамилия, должность)
и представитель _________________________________________________________________ 
(наименование организации, должность, фамилия)
составили настоящий акт в том, что в период с "__" ______ по "__" ________ 20__ г. произведена проверка технического состояния источников противопожарного водоснабжения.
Всего проверено _________________________________________________________________ 
(количество ПВ)
Из них неисправны: _________________________________________________________________ 
(указываются конкретные виды неисправностей)
_________________________________________________________________ 

Подписи: ___________________________________________________________
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