АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕМЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО      ПОСЕЛЕНИЯ

УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

с. Демьянское

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения, обязательных для содержания в индивидуальных жилых домах Демьянского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» и Закона Тюменской области от 28.12.2004 года № 316 «О пожарной безопасности», с п.9 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации и  Уставом Демьянского сельского поселения в целях обеспечения условий для успешной ликвидации пожаров на территории Демьянского сельского поселения:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения, обязательных для содержания в индивидуальных жилых домах (приложение№1).

2. Жителям сельского поселения в индивидуальных жилых домах обеспечить:
2.1.наличие первичных средств пожаротушения, согласно утвержденного перечня.
2.2.наличие тросов или жестких сцепок для эвакуации транспортных средств (при их наличии) в случае возникновения пожара.
2.3.предоставление при возникновении пожара в населенном пункте первичных средств пожаротушения установленных для каждого индивидуального жилого дома.

3. Распоряжение подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения                                                                         А.А.Мотовилов

ПРОЕКТ

Приложение 
к Распоряжению администрации
Демьянского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ 
первичных средств пожаротушения, обязательных
для содержания в индивидуальных жилых домах.

1. Емкость (бочка не менее 200 литров) с водой или огнетушитель.
2. Ведро.
3. Лом.
4. Топор.
5. Лопата штыковая.
6. Лопата совковая.
7. Лестница приставная.