**Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Уватского муниципального района за 2021 год**

Муниципальным предприятием «Туртасское коммунальное предприятие» Уватского муниципального района заключен договор на оказание услуг по проведению лабораторных исследований воды в течение 2021 года.

По результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора качество питьевой воды, подаваемой МП «Туртасское КП» абонентам с использованием централизованных сетей водоснабжения, получены следующие средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение 2021 календарного года, средние уровни не соответствуют по следующим показателям: по аммиаку, по железу, по окисляемости перманганатной в п. Демьянка, п. Першино, по ОКБ (общие колиморфные бактерии) в п. Туртас, с. Уки, с. Горнослинкино.

С целью приведения водопроводной воды по химическим и микробиологическим показателям в соответствие с требованиями действующего законодательства МП «Туртасское КП» непрерывно ведёт работу, направленную на улучшение качества питьевой воды.

В настоящее время муниципальными предприятиями Уватского муниципального района реализованы и выполняются ряд мероприятий по улучшению качества воды, в частности на водоочистных сооруженияхорганизована дополнительное дозирование хлора в магистраль с целью снижения вторичного загрязнения, регулярно проводится промывка сетей водоснабжения.

Также, в 2021 году проведены работы по ремонту сетей водоснабжения в д. Сафьянка, Уватского района, Тюменской области (1-я очередь).